## Slide 1
UVCRE-023
Ing. Enrique Antonio Quiroga Cueva

## Slide 3: Unidad de Verificación (UV)
La persona física o moral que realiza actos de verificación en los términos de la Ley Federal de Metrología y Normalización (Publicada el 1° de Julio de 1992.)

## Slide 4: NOM-002-SECRE2010 Instalaciones de aprovechamiento de gas natural
En esta Norma establece los requisitos mínimos de seguridad que deben cumplirse en el diseño, materiales, construcción, instalación, pruebas de hermeticidad, operación, mantenimiento y seguridad.

## Slide 5: Instalación de aprochamiento de gas Natural
El conjunto de tubería, válvulas y accesorios para conducir gas Natural desde la Estación de Medición y Regulación hasta la válvula de seccionamiento anterior a cada uno de los equipo

## Slide 6: Prueba Hermetica
Procedimiento utilizado para asegurar que una instalación de aprovechamiento, o una parte de ella, no presente fuga.
Directo Indirecto

## Slide 7: No Conformidades mas comunes

## Slide 18: 13.2 Manual de operación, mantenimiento y seguridad
Las instalaciones de aprovechamiento tipo industrial deben contar con un manual de operación, mantenimiento y seguridad en el que se describan detalladamente los procedimientos, indicando las frecuencias, el personal involucrado y equipo a utilizar para realizar dichas actividades. Este manual debe estar disponible a la autoridad competente y mantenerse actualizado tomando en cuenta la memoria técnico-descriptiva mencionada en el numeral 5.1.

## Slide 19: Organización de Inspecciones de México SA de CV
Enrique Antonio Quiroga Cueva
Tel. (52) 81-23-09-86 (87)
eaquiroga@orimsa.com
NEXTEL ID.72*999906*2
www.orimsa.com